福建农林大学8号、9号及下安1号变电站低压柜电力补偿电容采购项目要求一览表

| 序号 | 项目名称 | 品目名称 | 品牌 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建农林大学8号、9号及下安1号变电站低压柜电力补偿电容采购项目 | 电力补偿电容 | 指月 | 型号：BSMJ0.45-30-3 额定容量：30KVAR 额定电容：471~472uf 额定电压：450V 额定电流：38.5A | 60 | 个 |
| 2 |  | 电力补偿电容 | 指月 | 型号：BSMJ0.45-15-3 额定容量：15KVAR 额定电容：235~236uf 额定电压：450V 额定电流：19.2A | 12 | 个 |
| 3 |  | 红色指示灯 |  | 电压等级：380V | 20 | 盏 |
| 4 |  | 低压柜门锁 |  |  | 10 | 套 |